Enea Elektrownia Połaniec SA. Połaniec-Zawada, dnia 10.11.2022 r.

**ZAKRES PRAC**

**Komplet filtrów do Zasilacza hydraulicznego UHWS-450**

Dostarczenie na magazyn Zamawiającego części, jak poniżej:

- Filtr oddechowy SDB-122/2-AP – 1 szt.

- Sitko filtra wlewowego S-200-M-F-SMBB-80 – 1 szt.

- Złoże (wkład) pochłaniacza wilgoci RD-122 1 – 1 szt.

- Filtr TEF 320.16VG.16.S.P.G.7.O.E.5.1,5 – 1 szt.

- Wkład filtra 01.E150.10VG.30.E.P 1 – 1 szt.

- Wkład filtra 8IN075A010ANSP03 – 1 szt.

Po otrzymaniu Zamówienia, deklaracje zgodności, certyfikaty jakości, czy instrukcje należy przesłać na adres mailowy: radoslaw.matusiewicz@enea.pl

Sporządził:

Radosław Matusiewicz

Tel. 15-865-60-19 lub 882-090-271