**Zakres rzeczowy do wyceny**

Zakres prac do - „Wykonanie czyszczenia piaskowników, osadników ,separatorów, kanałów kanalizacyjnych oraz wykonanie inspekcji TV kanałów kanalizacyjnych  w Enea Połaniec S.A. na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

**Proszę o wykonanie wyceny dla poszczególnych pkt. zakresu**

1.    Szczegółowy zakres Usług obejmuje:

1.       Czyszczenie piaskowników ,osadników, separatorów  z zagospodarowaniem odpadów około 200 Mg /rok :

  -  [kod odpadu 19 08 02] nakład na 1 Mg odsączonego osadu wraz z jego zagospodarowaniem / rozliczanie wagowe usuniętego osadu /. – cena za 1 Mg - ………………..

2.       Czyszczenie piaskowników ,osadników, separatorów  z utylizacją odpadów około 40 Mg /rok z zawartością frakcji ropopochodnych – [kod odpadu 13 05 08\*] nakład na 1Mg osadu wraz z zagospodarowaniem / rozliczanie wagowe usuniętego osadu /.– cena za 1 Mg - ………………..

3.       Awaryjny przyjazd samochodem ciśnieniowym „ typu Kombi” /Pompa podciśnieniowa/ celem odpompowania zanieczyszczeń / bez ich zagospodarowania szacowana ilość operacji  około 8 razy w ciągu roku. –  przyjazd w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia  przyjęcia zgłoszenia. / Jednorazowy przyjazd min. na jedną dniówkę 10 godz. godzinną/ – cena za 1 przyjazd - ……………..

4.       Wykonanie inspekcji TV wybranych odcinków kanałów kanalizacji - szacowana ilość   6 x w ciągu roku / po jednej dniówce 8 godzinnej /  Inspekcja musi być połączona z czyszczeniem ciśnieniowym wybranych odcinków kanalizacji/. Nakład na dniówkę 8 h wraz z czyszczeniem ciśnieniowym – cena za 1 inspekcję - ………………..

5.       Czyszczenie kanałów kanalizacyjnych  ciśnieniowo -szacowana ilość godz. w ciągu roku około 300 h/rok . – /Koszty utylizacji ewentualnych powstałych odpadów będą rozliczane z wartości pkt.1/ - – cena za 1 godz. - ………………..

6.       Odpompowanie ścieków bez ich zagospodarowanie   około 200 godz. /rok – [nakład na 1 godz. pracy sprzętu i obsługi]

– cena za 1 godzinę pracy sprzętu. - ………………..

Wytyczne dotyczące szczegółowych zapisów obligujących wykonawców z zakresu ochrony środowiska:

1. Odpady powstałe w trakcie czyszczenia, remontu, sprzątania – wytwórcą zgodnie z UO jest podmiot który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadającą uprawnienia na sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych   
   u Zamawiającego przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie   
   z wymaganiami obowiązującej Instrukcji postępowania z odpadami wytworzonymi   
   w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna przez podmioty zewnętrzne, i przepisami prawa.
5. Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania wywożonych odpadów   
   w elektronicznej bazie danych BDO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego planu przewidzianych do wytworzenia odpadów oraz zestawienia ilości odpadów wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie   
   z wymaganiami obowiązującej Instrukcji Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
8. Niezwłoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody   
   w środowisku spowodowanej działaniem Wykonawcy.

9. Transport odpadów odbywać się będzie specjalistycznym sprzętem zapewnianym przez Wykonawcę przystosowanym do bezpiecznego i zgodnego z wymogami prawa załadunku, odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. Wykonawca zapewnia załadunek odpadów na środki transportu. (jeśli tak będzie). W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pojazdu zastępczego. Wykonawca zapewnia że kierowcy będą przeszkoleni z zakresu transportu towarów niebezpiecznych.

Zał. Nr 1.- plan wytworzonych odpadów.

Wzór wykazu odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rejestr ilości i rodzajów odpadów wytworzonych przez Wykonawcę na terenie  instalacji Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna  Wytwarzający………………………………………………………  *Nazwa i nr umowy*…………………………………………………  Zestawienie za okres:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Data wytworzenia odpad  (miesiąc, rok) | Kod  odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość  [Mg] | Sposób zagospodarowania | | | Odzysk  R | Unieszkodliwienie  D | | 1. |  |  |  |  |  |  | | 2. |  |  |  |  |  |  | | n. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Wykonawca prac | Potwierdzenie przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego | | ………………………….…………… | ………………………….…………… | | (podpis, data) | (podpis, data) | |