Enea Elektrownia  Połaniec S.A.                                                                                        Zawada, dnia 11.12.2024 r.

### ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: regeneracja przenośników ślimakowych (napędowy i napędzany) podajnika ślimakowego gipsu.

I.  Szczegółowy zakres prac do wykonania regeneracji przenośników ślimakowych obejmuje:

  - Odbiór dwóch przenośników ślimakowych z magazynu Zamawiającego i przetransportowane do siedziby Wykonawcy – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Ocena zużycia oraz stanu przenośnika ślimakowego napędowego i napędzanego.

  - Wymiana zużytych segmentów wstęgi oraz łopat zgarniających ślimaka napędowego i napędzanego na bazie przeprowadzonej oceny.

  - Regeneracja segmentów wstęgi oraz łopat zgarniających ślimaka napędowego i napędzanego na bazie przeprowadzonej oceny.

  - Sprawdzenie osiowości wału przenośnika ślimakowego napędowego i napędzanego oraz ewentualne wykonanie prostowania.

  - Wymiana zużytych okładzin tworzywowych na wstęgach oraz łopatach zgarniających ślimaka napędowego i napędzanego (zastosowanie identycznych śrub mocujących okładzinę)

  - Uzupełnienie powłoki zabezpieczającej ślimaki.

  - Po wykonaniu regeneracji przenośniki ślimakowe zostaną dostarczone na magazyn Zamawiającego również na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II Warunki techniczne wykonania prac regeneracyjnych:

- Wszystkie materiały podstawowe oraz pomocnicze niezbędne dla wykonania pełnej i prawidłowej regeneracji podajników zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo jakości wykonania regeneracji wraz z wymaganą dokumentacją oraz z gwarancją minimum 24 miesięcy pracy.

- Przed złożeniem oferty istnieje możliwość wykonania wizji lokalnej i oględzin przenośników ślimakowych przeznaczonych do regeneracji znajdujących się na terenie Elektrowni Połaniec.

- Na aktualnie eksploatowanych podajnikach ślimakowych transporotowy jest gips.

- Kryterium wyboru Wykonawcy:

Cena – waga 100%

III. Oferta techniczno-cenowa powinna zawierać:

- Specyfikację wykonania zakresu regeneracji spełniającą wszystkie wymagania techniczne.

- Oferowane warunki gwarancyjne.

- Referencje – minimum dwie za ostatnie 3 lata tylko dla wykonania nowych lub regeneracji przenośników ślimakowych na kwotę 50.000 złotych.

III. Załączniki:

- Zdjęcia przenośników ślimakowych.

- Rysunki wałów ślimakowych.