Opis przedmiotu zamówienia:

1. Tabliczka znamionowa pompy:

2. Materiał wirnika i pokrywy: kompozyt oparty na węgliku krzemu SiCast.

3. Dostarczony towar będzie spełniać wymogi dla tego typu materiałów, potwierdzone stosowną dokumentacją:

– atesty materiałowe,

- deklaracja zgodności,

- dokumentacja z kontroli jakości.

4. Gwarancja: 24 miesiące