**Zakres rzeczowy do wyceny**

Szczegółowy zakres obejmuje:

1. - Wykonania 2 x w ciągu roku [ kwiecień /październik ] przeglądów 2-óch systemów gaśniczych SUG „Pliszka” opartym na gazie FE-36

2. Sporządzenie protokołów z wykonanego przeglądu oraz dokonanie wpisów do karty w CRO F- gazów.

3. Awaryjny przyjazd w celu wymiany butli z gazem I uruchomienie systemu po

jego zadziałaniu w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.