„Utrzymanie i wykonanie remontów urządzeń cieplno-mechanicznych w Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 24 miesięcy ” Znak Sprawy

Załącznik nr 1.11 – Organizacja i czas usuwania skutków awarii.

**Organizacja i czas usuwania skutków awarii**

1. Plany usuwania awarii, będą obejmować zakres prac remontowych, niezbędnych dla usunięcia awarii.
2. Harmonogram usunięcia awarii oraz zakres prac z tym związany zostanie opracowany przez Kontrahenta a następnie zaakceptowany przez Zamawiającego i przekazany do realizacji.
3. Jeżeli w trakcie usuwania skutków awarii, wystąpi konieczność zmiany zakresu prac to harmonogram zostanie przez Strony zweryfikowany i uzgodniony.
4. Jeżeli zakres lub liczebność awarii bezpośrednio wpływa na realizację planów bieżących lub weekendowych, Strony mogą zweryfikować terminy ich realizacji.

Przykładowe harmonogramy usuwania awarii:

1. Remont generatora z wymianą wirnika.



1. Remont łożysk turbiny.



1. Usuwanie nieszczelności na układzie ciśnieniowym kotła.



1. Usunięcie nieszczelności na rurociągu łączącym kocioł i turbinę (1 wstawka).



1. Remont uszczelnienia wodorowego.



1. Remont zaworu turbiny.

