| Enea Elektrownia Połaniec S.A. Zawada 26, PL 28-230 Połaniec Tel. + 48 15 865 67 01, Fax. + 48 15 865 66 88 |  |
| --- | --- |
| DOSTAWA PIASKU KWARCOWEGO JAKO MATERIAŁU ZŁOŻA DO KOTŁA FLUIDALNEGO W ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S. A. |  |
| Specyfikacja warunków zamówienia część II na „Dostawę piasku kwarcowego jako materiału złoża do kotła fluidalnego w Enea Elektrownia Połaniec S. A.” KATEGORIA DOSTAW WG KODU CPV |  |
| Kod CPV | Nazwa CPV |
| 14211100-4 | Piasek naturalny |

I. Przedmiot specyfikacji	3

II. Definicje	3

III. Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki dotyczące realizacji	3

IV. Termin i sposób wykonania zamówienia	5

V. Dokumentacja  jakościowa	5

VII. Regulacje prawne, instrukcje	6

VIII. Dokumenty właściwe dla ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A	6

# I. Przedmiot specyfikacji

  - Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec zwana dalej również Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na dostawę Piasku dla niżej wymienionej lokalizacji (załącznik nr  2 mapa lokalizacyjna):

    - Zbiornik nr 1 Piasku na Zielonym Bloku w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec (parametry techniczne zbiornika stanowią załącznik nr 3).

    - Zbiornik nr 2 Piasku na Zielonym Bloku w Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec (parametry techniczne zbiornika stanowią załącznik nr 3).

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa autocysternami samowyładowczymi (autocysterny zgodne z prawem przewozowym oraz prawem drogowym) Piasku do kotła fluidalnego o łącznej ilości od 10 000 do 20 000 ton.

# II. Definicje

Piasek – oznacza materiał o Parametrach określonych w punkcie nr  IV („Towar”).

Przedmiot Zamówienia - dostawa  Piasku na potrzeby Zielonego Bloku dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Dostawy - należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację;

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia

Usługi – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są Roboty budowlane lub Dostawy;

Ustawa - Ustawa dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Parametr – oznacza każdy z parametrów Towaru wyszczególniony z osobna w:

- pkt 4.1. Lp. od 1. do  9.,

- pkt 4.2.  Lp. od 1. do 6,

- pkt 4.3. od 4.3.1. do 4.3.5.

Parametr Krytyczny – oznacza parametr Towaru określony w:

- pkt 4.1. Lp 1, 2, 7 i 8,

- pkt 4.2. Lp. 1, 5 i 6,

Parametr Niekrytyczny – Parametr, który nie jest Parametrem Krytycznym;

# III. Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki dotyczące realizacji

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa Piasku do zbiorników magazynowych nr 1 i nr 2, wymienionych w punkcie I podpunkt 1.1, przynależnych do Zielonego Bloku w łącznej ilości od 10 000 ton do 20 000 ton w okresie 12 miesięcy od podpisania Umowy, nie dłużej niż do wyczerpania wartości Wynagrodzenia Całkowitego lub do całkowitego wyczerpania wolumenu określonego w SWZ część III (w zależności od tego, który z powyższych warunków wystąpi pierwszy).

  - Ilość towaru wskazana w punkcie  I podpunkt 1.2. została określona jako minimalna i maksymalna w okresie trwania Umowy.

  - W sytuacjach awaryjnych (awaryjny postój kotła, nieplanowane odstawienie kotła ) Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw.

  - Dostawy będą realizowane w sposób zapewniający utrzymywanie wymaganego zapasu Piasku w zbiornikach o jakich mowa w punkcie I podpunkt 1.1 na poziomie minimum 50% pojemności każdego ze zbiorników w okresie dłuższym niż 24h.

  - W celu zapewnienia płynności dostaw, Wykonawca otrzyma dostęp do witryny internetowej, na której będą odwzorowane poziomy w zbiornikach piasku on-line. Z chwilą otrzymania dostępu do witryny internetowej Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za utrzymanie w zbiorniku wymaganego zapasu piasku.

  - Warunki korzystania z udostępnionej witryny z internetowej:

    - Witryna z poziomami w zbiornikach o jakich mowa w punkcie I podpunkt 1.1 dostępna będzie dla Wykonawcy bezpłatnie z Internetu za pośrednictwem chronionego dedykowanego dostępu (np. przez łącze VPN).

    - Adres witryny wraz z niezbędnymi danymi do autoryzacji, zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu Umowy w formie elektronicznej tj. e-mailem.

    - Witryna jest przeznaczona do użytkowania wyłącznie przez Wykonawcę w celu realizacji usług objętych Umową.

    - Zamawiający nie gwarantuje, że witryna lub jej zawartość będzie zawsze dostępna i nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność bez względu na przyczynę. Zamawiający dołoży jednak należytej staranności by zapewnić jej dostępność celem uproszczenia mechanizmów realizacji usługi przez Wykonawcę.

    - Wykonawca w przypadku niedziałającej/niedostępnej witryny, zobowiązany jest do weryfikowania na bieżąco poziomu piasku w zbiornikach (fizycznie na miejscu) lub telefonicznie na bieżąco u obsługi ruchowej Zamawiającego, lub prowadzącego Umowę ze strony EEP. Telefon do kontaktu z obsługą ruchową 15 865 6822.

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa przekazanym danym autoryzacyjnym tj. hasła/nazwy użytkownika w odniesieniu do konta użytkownika związanego z witryną.

    - Wykonawcy (jego pracownikom tj. użytkownikom witryny) nie wolno wykorzystywać witryny w nieprawidłowy sposób, przez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, pluskiew, lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Użytkownikowi nie wolno usiłować uzyskać nieupoważnionego dostępu do witryny Zamawiającego i serwera na którym witryna jest opublikowana i przechowywana. Użytkownikowi nie wolno atakować witryny przy użyciu ataku odmowy usługi. Naruszenie tego postanowienia może stanowić przestępstwo i będziemy zgłaszać wszystkie takie przypadki przestępstw odpowiednim służbom. Naruszenie tego warunku spowoduje natychmiastowe cofnięcie zgody na korzystanie z Witryny.

    - Warunkiem korzystania przez Wykonawcę z witryny Zamawiającego jest posiadanie przez Wykonawcę dostępu do komputera klasy PC z systemem operacyjnym z rodziny Windows (7, 8, 8.1, 10), podłączonego do sieci Internet, korzystającego z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer – wersja 11.0 ; Edge ; Firefox w najnowszej bądź poprzedniej wersji; Chrome w najnowszej bądź poprzedniej wersji lub równoważną.

    - Wykonawca może korzystać z witryny na komputerach bądź urządzeniach mobilnych mających możliwość połączenia się z Internetem (z wbudowanym innym systemem operacyjnym i przeglądarkami Internetowymi niż ww.), jednakże Zamawiający nie weryfikuje i nie odpowiada za błędne wyświetlanie bądź działanie witryny na tych urządzeniach.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany technicznego sposobu publikowania danych dla Wykonawcy w trakcie obowiązywania Umowy (o czym poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawcę).

    - W umowie przewidziana jest formuła waloryzacyjna z uwzględnieniem zmian cen gazu notowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Waloryzację przewiduje się 1 raz w miesiącu obowiązywania umowy.

# IV.  Wymagane parametry Towaru

  - Parametry w zakresie składu chemicznego

| L.p.. | Parametry | Jednostka | Zakres |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiO2 | % | > 85,00 |
| 2 | Al2O3 | % | 2,00 ÷ 15,00 |
| 3 | Fe2O3 | % | < 2,00 |
| 4 | CaO | % | < 3,00 |
| 5 | MgO | % | < 1,00 |
| 6 | Na2O | % | < 2,00 |
| 7 | K2O | % | < 2,00 |
| 8 | H2O | % | < 0,50 |
| 9 | Strata prażenia | % | < 1,00 |

  - Parametry w zakresie uziarnienia

| L.p. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wielkość oczka sita [μm] | 600 | 250 | 180 | 125 | 63 | 40 |
|  | minimum |  |  |  | maksimum |  |
| Zbiorcze podziarno [%] | 98 | 75 | 50 | 15 | 5 | 1 |

  - Parametry dodatkowe:

    - Gęstość nasypowa 1300 ÷ 1700 kg/m3

    - Piasek musi być przesiany, a nie kruszony.

    - Piasek nie może zawierać chloru.

    - Piasek nie może zawierać słabo rozpuszczalnych zasad .

    - Temperatura punktu mięknienia piasku > 1200 °C.

# V. Termin i sposób wykonania zamówienia

  - Od momentu obowiązywania Umowy  Wykonawca ma obowiązek  utrzymywać wymagane poziomy w zbiornikach o jakim mowa w punkcie III podpunkt 3.6.

  - Piasek  dostarczany będzie do lokalizacji wymienionych w punkcie 1.1 punkt 1.1.1 oraz 1.1.2 na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wcześniejszej awizacji dostaw poprzez wysłane (minimum jeden dzień roboczy przed planowaną dostawą) na adres mailowy eep.awizacjaaddytywow@enea.pl informacji o dostawie. Informacja powinna zawierać:

    - Nazwę Wykonawcy

    - Rodzaj dostarczanego towaru

    - Termin planowanej dostawy (data, godzina)

    - Imię nazwisko kierowcy

    - Nr rejestracyjny ciągnika i naczepy

  - Enea Elektrownia Połaniec S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu awizacji dostaw jak i zakresu wymaganych w niej informacji w trakcie obowiązywania Umowy.

  - Rozładunek Piasku prowadzony będzie z autocysterny przez Wykonawcę własnym systemem rozładowczym do zbiornika lub zbiorników układu magazynowego Zielonego Bloku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, możliwość skorzystania z wewnętrznej instalacji sprężonego powietrza, pod warunkiem jej pełnej sprawności (tj. 3 sprawne sprężarki powietrza roboczego na Zielonym Bloku).

  - Rozładunek Piasku nie może być prowadzony jednocześnie na dwa zbiorniki magazynowe

  - Transport samochodowy realizowany będzie przez uprawnionych do przeprowadzania rozładunku zbiorników ciśnieniowych kierowców, posiadających zaświadczenia kwalifikacyjne Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie: urządzeń do napełniania lub opróżniania pod ciśnieniem zbiorników cystern drogowych materiałów nie zaliczonych jako niebezpiecznych, którzy dokonują rozładunku u Zamawiającego.

  - Rozładunek Piasku prowadzony będzie w oparciu o Instrukcję umieszczoną na stanowisku rozładunkowym.

  - W trakcie rozładunku Towaru nie należy przekraczać 95 % maksymalnej pojemności każdego ze zbiorników.

# VI. Dokumentacja  jakościowa

  - Dla każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Świadectwo Jakości potwierdzające zgodność dostarczanego Towaru z wymogami określonymi w punkcie 4 . Brak Świadectwa Jakości lub brak zgodności zapisów w nim zawartych z wymogami jakościowymi określonymi w punkcie 4, oznacza że Towar nie spełnia warunków Umowy.

  - Podstawą rozliczeń ilościowych będzie wydruk z ważenia dokonanego na wadze elektronicznej znajdującej się na terenie Zamawiającego.

  - Zamawiający będzie dokonywał okresowo, w laboratorium posiadającym wdrożony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025, kontrolnego badania jakości dostarczonego Towaru. Nie jest wymagana akredytacja na metodę poboru Towaru i nie jest wymagana akredytacja na metody analizy Towaru.

    - W tym celu laboratorium na zlecenie Zamawiającego dokona poboru próbek z wybranej dostawy w następujący sposób:

W trakcie rozładunku, w obecności kierowcy, próbopobiorca laboratorium pobiera Towar z autocysterny za pomocą próbnika z linii rozładunku Towaru.

    - Wykona analizę Towaru

      - Parametry z punktu 4.1 podpunkty 1-7 (zawartość tlenków) metoda rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej z dyspersją fali

      - Parametr z punktu 4.1 podpunkt 8 w oparciu o PN-76/B-04350

      - Parametr z punktu 4.1 podpunkt 9 w oparciu o PN-77/G-04528/02

      - Parametry z punktu 4.2 w oparciu o wg PN-ISO 2591-1:2000

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania analizy Towaru w zakresie pkt 4.3.

  - Uzyskane wyniki badań, o których mowa w punkcie 6.3 Strony Umowy uznawać  będą za wiążące.

  - Przeniesienie prawa własności Piasku następuje w dacie jego odbioru w siedzibie Zamawiającego przez Pełnomocnika Zamawiającego. Potwierdzeniem odbioru dostawy Piasku przez Zamawiającego będzie sporządzony przez Wykonawcę i podpisany przez Pełnomocnika Zamawiającego dokument WZ, który powinien zawierać:

    - Numer dokumentu WZ

    - Nazwę i adres Wykonawcy

    - Datę i miejsce nadania

    - Nazwę i adres Zamawiającego

    - Numer zamówienia lub Umowy na podstawie, której realizowana jest dostawa

    - Numer identyfikacyjny środka transportowego tj. nr rejestracyjny ciągnika i cysterny

    - Nazwę Towaru

# VII. Regulacje prawne, instrukcje

- Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył usługi zgodnie z:

  - Przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  - Instrukcjami obowiązującymi na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.

# VIII. Dokumenty właściwe dla ENEA ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A

  - Ogólne Warunki Zakupu Towarów

  - Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej

  - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

  - Instrukcja Postepowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań

  - Instrukcja Postępowania z Odpadami

  - Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego

  - Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów

  - Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu

  - Dokument związany nr 2 do IOBP - Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni zasady wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom

  - Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych

Dostępne na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod adresem:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow